## Tabelle1
Test-Files | F:\ENTWICKLUNG\SSC019 CSI 3 Modul\04 Erprobungen\02 Interne Prüfberichte\MST2023110600_SSC019 Lebensdauer DV5 CSI3 12V Modul\Ergebnis\Funktion_vor_L1_Modul\F2-F3_vor_L1_Modul
|  | Sicherung | Stromfaktor | Min. Sicherung | Sonst.Verbraucher | Netto |  | Max. Sicherung | Sonst.Verbraucher | Netto
|  | 15 |  | Ampere | Ampere | Ampere | Sekunden | Ampere | Ampere | Ampere | Sekunden
|  |  | 1.1 | 16.5 | 6 | 10.5 | 360000 | 16.5 | 6 | 10.5 | 3600000
|  |  | 1.35 | 20.25 | 6 | 14.25 | 0.75 | 20.25 | 6 | 14.25 | 600
|  |  | 2 | 30 | 6 | 24 | 0.15 | 30 | 6 | 24 | 5
|  |  | 3.5 | 52.5 | 6 | 46.5 | 0.04 | 52.5 | 6 | 46.5 | 0.5
|  |  | 6 | 90 | 6 | 84 | 0.02 | 90 | 6 | 84 | 0.1